Опросный лист для заказа полупогружных винтовых насосных агрегатов КМХ.

| 1. Конечный потребитель насоса: |  |
| --- | --- |
| 2. Марка насоса |  | Кол-во: |
| 2.1 Место размещения насосного агрегата | □ на открытом воздухе □ в помещении |
| 2.2 Температура окружающей среды в месте размещения насосного агрегата, С º | Мин. Макс. |
| 2.3 Исполнение насоса | □ коррозионностойкое □ нет |
| 3. Параметры насоса: |
| 3.1. Производительность насоса, м³/час | Номинал. Мин. Макс. |
| 3.2. Необходимый напор не выкиде насоса, в метрах водяного столба | Мин. Макс. |
| 3.3. Глубина погружения, в метрах от нижней плоскости опорного фланца до нижней плоскости всасывающего фланца. (без учета фильтра) | м. |
| 3.4. Фильтр на всасывающем фланце насоса (Высота фильтра 250 мм) | ДА НЕТ |
| 3.4. Глубина погружения, в метрах от нижней плоскости опорного фланца до нижней точки фильтра | м |
| 4. Характеристики перекачиваемая среда: |
| 5.1. Перекачиваемая среда: |  |
| 5.2. Температура среды на входе в насос, С º | Мин. Макс. |
| 5.3. Массовая концентрация твердых частиц, в % от перекачиваемого объема |  |
| 5.4. Размер твердых частиц, мм не более |  |
| 5.5. Плотность |  |
| 5.6. Вязкость, в санти Стоксах |  |
| 5.7. Водородный показатель, рН |  |
| 5. Комплектация насосного агрегата: |
| 5.1. Насос | Датчики температуры подшипникового узла | □ да □ нет |
|  | Датчик контроля вибрации подшипникового узла | □ да □ нет |
| ….5.2. Электродвигатель, питающее напряжение 380 В. | Взрывозащищенное исполнение Класс взрывозащиты 1Exd IIB T4 | □ да □ нет |
|  | Датчики температуры обмотки статора | □ да □ нет |
|  | Датчики температуры подшипников | □ да □ нет |
| 5.3. Уплотнение вала насоса | Сальниковое | □ да □ нет |
|  | Торцевое одинарное | □ да □ нет |
|  | Торцевое двойное | □ да □ нет |
|  | Термосифонная система | □ да □ нет |
| 5.4. Опорный фланец – основание насосного агрегата Соответствует присоединительным размерам фланца DN 700, Ру 0,6 □ да □ нет | Размеры опорного фланца по требованию Покупателя: |
| 6. Дополнительная комплектация насосного агрегата: |
| Комплект присоединительного фланца DN 80 ГОСТ 33259 с прокладкой и крепежом | □ да □ нет |
| 7. Дополнительные требования: |  |
| 8. Наименование предприятия заказчика: |
| 9. Лицо отв. за заполнение Ф.И.О ______________________________________________________________ Должность _______________________________ Конт. тел ________________________ E-mail: ____________________________ |
| Дата заполнения «_____» ___________ ______ г. Подпись _________________ | Печать предприятия |